|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo beskuren sbf | | SERVICE UNDER GARANTITID LUFT | |
| Projektnamn | Objektsnummer | | Datum |
|  |  | |  |
| Beställare/Byggherre | | | Ordernr |
|  | | |  |
|  | | | |

| Person kontaktad  före besök | Datum | Apparat- beteckning | Serviceåtgärd | Datum | Signatur | Namnförtydligande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

| Noteringar |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| logo beskuren sbf | SERVICEPUNKTER |

| Punkt |  | Punkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Luftbehandlingsaggregat |  |  |
|  | * Kontroll/Byte filter |  |  |
|  | * Kontroll vvx |  |  |
|  | * Kontroll hölje (tätningar, borstlister) |  |  |
|  | * Rengöring (kanaler/batterier) |  |  |
|  | * Kontroll missljud |  |  |
|  | * Kontroll läckage |  |  |
|  |  |  |  |
| 3. | Externa fläktar |  |  |
|  | * Kontroll missljud |  |  |
|  | * Rengöring |  |  |
|  |  |  |  |
| 4. | Motorspjäll |  |  |
|  | * Kontroll spjällmotor |  |  |
|  |  |  |  |
| 5. | Kanaler |  |  |
|  | * Kontroll försmutsning |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| Noteringar |
| --- |
|  |