Följande dokument upprättas/överlämnas av SÖ-entreprenör till samordnaren för Drift- och underhållsinstruktionen för insättning i annan pärm.

☐ Förteckning över mätarnummer och placeringar (insätts i pärm 01 flik 8)

☐ Förteckning över fastighetsel (Insätts i pärm 01 flik 8)

☐ Förteckning över förlängda varugarantier (insätts i pärm 01 och pärm 02 flik 9)

☐ Förteckning över varor med krav på service under garantitid 
(insätts i pärm 01 och 02 flik 9)

☐ Översiktsritningar (insätts i pärm 02 flik 5)

☐ Driftkort inklusive funktionsbeskrivning (insätts i pärm 02 flik 6)

☐ Service under garantitid (insätts i pärm 02 flik 9)

☐ Särskilda underhållningsrutiner (insätts i pärm 02 flik 9)

Flik 1		81.1 Kontaktuppgifter

☐	81.1.1 Underentreprenörer

Flik 2		81.2 Protokoll/Intyg

☐	81.2.1 Injustering

☐	81.2.2 Skyddjordningskontroll

☐	81.2.3 Motormätning

☐	81.2.4 Isolationsmätning starkström

Flik 3		81.3 Produktdokumentation

☐	81.3.1 Produktblad

Flik 4		81.4 Apparatskåpsdokumentation

☐	81.4.1 Ritningsförteckning

☐	81.4.2 Apparatskåpslayout

☐	81.4.3 Apparatspecifikation

☐	81.4.4 Kretsschema

☐	81.4.5 Yttre förbindelsetabell

Flik 5		81.5 Apparatförteckning (yttre)

☐

Flik 6		81.6 Ritningar

☐	81.6.1 Ritningsförteckning

☐	81.6.2 Ritningar

Flik 7		81.7 DUC

☐	81.7.1 DUC programvara i originalformat

Flik 8		81.8

Flik 9		81.9

Flik 10		81.10

Flik 11		81.11

Flik 12		81.12 Övrigt

☐	81.12.1 Övrigt projektspecifikt