Flik 1		02.1 Kontaktuppgifter
	☐	02.1.1 Beställare, entreprenörer, konsulter

☐	02.1.2 Kontaktuppgifter under garantitiden

Flik 2		02.2 Situationsplan

☐	02.2.1 Situationsplan

Flik 3		02.3 Orienteringsplan

☐	02.3.1 Orienteringsplan

Flik 4		02.4 Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

☐	02.4.1 Funktionsöversikt RÖR inkl. dimensionerad data och

tekniska förutsättningar

☐	02.4.2 Funktionsöversikt KYLA inkl. dimensionerad data och

tekniska förutsättningar

☐	02.4.3 Funktionsöversikt LUFT inkl. dimensionerad data och

tekniska förutsättningar

☐	02.4.4 Allmänt  beskrivning el-system/telesystem

Flik 5		02.5 Översiktsritningar, Totalflödesschema

☐	02.5.1 Översiktsritningar, totalflödesschema RÖR

☐	02.5.2 Översiktsritningar, totalflödesschema KYLA

☐	02.5.3 Översiktsritningar, totalflödesschema LUFT

Flik 6		02.6 Driftkort kyla, värme, luftbehandling

☐	02.6.1 Driftkort värme

☐	02.6.2 Driftkort kyla

☐	02.6.3 Driftkort luft

Flik 7		02.7 Driftkort EL
	☐	02.7.1 Driftkort el

☐	02.7.2 Förteckning över inkopplade larm och styrning

Flik 8		02.8 Nätschema (tele), Huvudledningsschema (kraft)

☐	02.8.1 Nätschema, huvudledningsschema

Flik 9		02.9 Service under garantitiden/särskilda underhållsinstruktioner

☐	02.9.1 Förteckning över förlängda varugarantier (Lika pärm 01flik 9)	☐	02.9.2 Förteckning över garantiservice (Lika pärm 01 flik 9)

☐	02.9.3 Service under garantitiden			☐	02.9.4 Särskilda underhållsrutiner

Flik 10		02.10 Säkerhetsdokumentation

☐		02.10.1 Besiktningspliktiga installationer

Flik 11		02.11 Snöröjning

☐	02.11.1 Snöröjningsplan Mark

☐	02.11.2 Snöröjningsplan/tillåtna snölaster

Flik 12		02.12 Övrigt

☐	02.12.1 Pärmförteckning

☐	02.12.2 Övrigt