|  |  | SERVICE UNDER GARANTITID SÖ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektnamn | Objektsnummer |  | Datum |
| Beställare/Byggherre |  |  | Ordernr |

| Person kontaktad före besök | Datum | Apparat- beteckning | Serviceåtgärd | Datum | Signatur | Namnförtydligande |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Noteringar

|  | SERVICEPUNKTER |
| --- | --- |

| Punkt |  | Punkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apparatskåp |  |  |
|  | - Efterdragning anslutningar |  |  |
| 2. | Funktionsprovning |  |  |
|  | - Funktionsprovning avseende funktioner |  |  |
|  | och funktionssamband |  |  |
| 3. | Insvängningsförlopp |  |  |
|  | - Kontroll reglerutrustningars insvängningsförlopp |  |  |
| 4. | Inställningsvärden |  |  |
|  | - Kontroll av inställda värden för givare, tiddon, styrfunktionsenheter, reläer och övriga enheter med inställningsmöjligheter |  |  |
| 5. | Givare |  |  |
|  | - Kontroll av givare genom jämförelse mellan vid DUC avläst värde mot vid givaren uppmätt värde |  |  |
| 6. | Skyddsjordning |  |  |
|  | - Kontroll och uppmätning av skyddsjordning |  |  |
| 7. | Motorskyddsbrytare |  |  |
|  | - Utlösningsprov av levererad motorskyddsbrytare |  |  |

Noteringar